Periode :  Februari 2020

| Tanggal | Suhu | Perangkat Fisik * | Kelistrikan* | Load UPS* | Keterangan | Paraf Staf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09.00 wib | 15.00 wib |  |  |  |  |  |

Note : ok* perangkat sebelum pengecekan mengalami permasalahan

Perangkat Fisik Ok:  Tidak ada kabel terkelupas , korslet  dan rapih

Kelistrikan Ok        :  Tegangan di Stabilizer 380 v

| Tanggal | Waktu | JenisTest | Load Baterai | Client | Keterangan | Paraf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ket: Jenis Test -> Half ( Cek load baterai 5 menit )  -> 1 bln sekali setiap akhir bulan

Full  ( Cek load baterai sampai client shutdown ) ->  Mar, Jun, Sep, Des setiap akhir bulan

Diketahui oleh,

_____________

Manajer IT